附件1-24

家用和类似用途插头插座产品质量国家监督抽查结果

2015年第三季度，共抽查了北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、山东、湖南、广东、重庆等10个省、直辖市150家企业生产的150批次家用和类似用途插头插座产品。

本次抽查依据GB 2099.1-2008《家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求》、GB 2099.3-2008《家用和类似用途插头插座第2部分：转换器的特殊要求》、GB 1002-2008《家用和类似用途单相插头插座型式、基本参数和尺寸》、GB 1003-2008《家用和类似用途三相插头插座型式、基本参数和尺寸》等标准的要求，对家用和类似用途插头插座产品的尺寸的检查，防触电保护，接地措施，固定式插座的结构，插头和移动式插座的结构/移动式电器附件的结构，防潮，绝缘电阻和电气强度，温升，拔出插头所需的力，弯曲试验，耐热，爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离，绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化等13个项目进行了检验。

抽查发现有19批次产品不符合标准的规定，涉及到尺寸的检查，防触电保护，插头和移动式插座的结构/移动式电器附件的结构，弯曲试验，温升，耐热，爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离项目。具体抽查结果见附表1-24。