附件1-18

器具开关产品质量国家监督抽查结果

2015年第三季度，共抽查了江苏、浙江、广东等3个省40家企业生产的40批次器具开关产品。

本次抽查依据GB 15092.1-2010 《器具开关 第1 部分：通用要求》等标准的要求，对器具开关产品的防触电保护，结构，机构，防潮，绝缘电阻和介电强度，耐久性，电气间隙、爬电距离、固体绝缘，着火危险等8个项目进行了检验。

抽查发现有9批次产品不符合标准的规定，涉及到绝缘电阻和介电强度，耐久性，电气间隙、爬电距离、固体绝缘，着火危险项目。

另外，乐清市华奥电子有限公司在抽查中拒检。

具体抽查结果见附表1-18。