附件1-28

单相电能表产品质量国家监督抽查结果

2015年第四季度，共抽查了北京、河北、山西、辽宁、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、云南、陕西、宁夏等19个省、自治区、直辖市117家企业生产的117批次单相电能表产品。

本次抽查依据GB/T 17215.211-2006《交流电测量设备 通用要求、试验和试验条件 第11部分：测量设备》、GB/T 17215.311-2008《交流电测量设备 特殊要求 第11部分：机电式有功电能表(0.5、1和2级)》、GB/T 17215.321-2008《交流电测量设备 特殊要求 第21部分：静止式有功电能表(1级和2级)》、GB/T 15284-2002《多费率电能表 特殊要求》、GB/T 17215.301-2007《多功能电能表特殊要求》、GB/T 18460.3-2001《IC卡预付费售电系统 第3部分：预付费电度表》、DL/T 614-2007《多功能电能表》等标准的要求，对单相电能表产品的基本误差（检查项目）、常数、起动、潜动、时钟准确度、电压影响、频率影响、外磁感应强度影响、功耗、高频电磁场抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、静电放电抗扰度、脉冲电压试验、交流电压、交变湿热、耐热和阻燃等16个项目进行了检验。

抽查发现有10批次产品不符合标准的规定，涉及到高频电磁场抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、交变湿热项目。具体抽查结果见附表1-28。