附件1-31

冷水水表产品质量国家监督抽查结果

2015年第四季度，共抽查了北京、河北、吉林、上海、江苏、浙江、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川16个省、自治区、直辖市59家企业生产的59批次冷水水表产品。

本次抽查依据GB/T 778-2007《封闭满管道中水流量的测量 饮用冷水水表和热水水表》等标准的要求，对冷水水表产品的示值误差、压力损失、静压力3个项目进行了检验。

本次抽查的59批次产品全部符合标准的规定。具体抽查结果见附表1-31。