附件1-21

冷水水表产品质量国家监督抽查结果

2016年第3批，共抽查了北京、河北、辽宁、吉林、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆等16个省、直辖市56家企业生产的56批次冷水水表产品。

本次抽查依据GB/T 778-2007《封闭满管道中水流量的测量 饮用冷水水表和热水水表》等标准的要求，对冷水水表产品的示值误差、压力损失、静压等3个项目进行了检验。

本次抽查的56批次产品全部符合标准的规定。具体抽查结果见附表1-21。