附件1-26

家用和类似用途剩余电流动作断路器产品质量

国家监督抽查结果

2016年第3批，共抽查了北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、广东等10个省、直辖市120家企业生产的120批次家用和类似用途剩余电流动作断路器产品。

本次抽查依据GB16916.1-2014《家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）》、GB16917.1-2014《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）》等标准的要求，对家用和类似用途剩余电流动作断路器产品的耐异常发热和耐燃性、温升、动作特性、验证额定剩余接通和分断能力（IΔm）等4个项目进行了检验。

抽查发现有13批次产品不符合标准的规定，涉及到温升、动作特性、验证额定剩余接通和分断能力（IΔm）项目。具体抽查结果见附表1-26。