附件1-27

塑料外壳式断路器产品质量国家监督抽查结果

2016年第3批，共抽查了北京、天津、上海、江苏、浙江、安徽、福建、广东等8个省、直辖市90家企业生产的90批次塑料外壳式断路器产品。

本次抽查依据GB14048.2-2008《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》、GB14048.l-2006《低压开关设备和控制设备 第1部分：总则》等标准的要求，对塑料外壳式断路器产品的脱扣极限和特性、介电性能、额定极限短路分断能力等3个项目进行了检验。

抽查发现有16批次产品不符合标准的规定，涉及到脱扣极限和特性、额定极限短路分断能力项目。具体抽查结果见附表1-27。