附件1-18

卫生软管产品质量国家监督抽查结果

2017年第4批，共抽查了浙江、福建、广东3个省34家企业生产的34批次卫生软管产品。

本次抽查依据GB/T 23448-2009《卫生洁具 软管》等标准的要求，对卫生软管产品的管螺纹精度、耐腐蚀性能、耐老化性、密封性、耐压性、抗拉伸性、抗脉冲性、抗弯曲性、耐冷热循环性等9个项目进行了检验。

抽查发现有7批次产品不符合标准的规定，涉及到管螺纹精度、耐腐蚀性能项目。具体抽查结果见附表1-18。