附件1-32

称重传感器产品质量国家监督抽查结果

2014年第四季度，共抽查了北京、天津、上海、江苏、浙江、山东、广东等7个省、直辖市15家企业生产的15批次称重传感器产品。

本次抽查依据GB/T 7551-2008《称重传感器》等标准的要求，对称重传感器产品的传感器误差、重复性误差、温度对最小静负荷输出的影响、产品标识共4个项目进行了检验。

抽查发现有1批次产品传感器误差不符合标准的规定。具体抽查结果见附表1-32。