附件1-17

光伏并网逆变器产品质量国家监督抽查结果

2015年第三季度，共抽查了北京、河北、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东、陕西等13个省、直辖市55家企业生产的55批次光伏并网逆变器产品。

本次抽查依据NB/T 32004-2013《光伏发电并网逆变器技术规范》等标准的要求，对光伏并网逆变器产品的保护连接、额定输入输出、噪声、转换效率、谐波和波形畸变、功率因数、直流分量、过/欠压保护、操作过电压、固体绝缘的工频耐受电压等10个项目进行了检验。

抽查发现有14批次产品不符合标准的规定，涉及到额定输入输出、谐波和波形畸变、功率因数、直流分量、过/欠压保护项目。具体抽查结果见附表1-17。