附件1-7

手提式干粉灭火器产品质量国家监督抽查结果

2015年第三季度，共抽查了北京、天津、河北、山西、内蒙古、上海、江苏、浙江、安徽、江西、河南、湖北、重庆、四川等14个省、自治区、直辖市60家企业生产的60批次手提式干粉灭火器产品。

本次抽查依据GB 4351.1-2005《手提式灭火器 第1部分：性能和结构要求》等标准的要求，对手提式干粉灭火器产品的20℃喷射性能检查（有效喷射时间、喷射距离、喷射滞后时间、喷射剩余率）、灭火剂充装量检查、结构检查、水压试验、爆破试验（筒体爆破压力、筒体容积膨胀率、筒体爆破口情况、筒体壁厚测量）、灭火剂检验（ABC干粉灭火剂主要组分含量）等12个项目进行了检验。

本次抽查的60批次产品全部符合标准的规定。具体抽查结果见附表1-7。