附件1-8

防火门产品质量国家监督抽查结果

2015年第三季度，共抽查了上海、江苏、浙江、广东等4个省、直辖市60家企业生产的60批次防火门产品。

本次抽查依据GB12955-2008《防火门》等标准的要求，对防火门产品的耐火性能、门扇质量、启闭灵活性、可靠性、门扇开启力、防火合页的耐火性能等6个项目进行了检验。

抽查发现有4批次产品耐火性能项目不符合标准的规定。具体抽查结果见附表1-8。