附件1-10

防火门产品质量国家监督抽查结果

2016年第3批，共抽查了河北、上海、江苏、浙江、广东等5个省、直辖市60家企业生产的60批次防火门产品。

本次抽查依据GB12955-2008《防火门》等标准的要求，对防火门产品的耐火性能、门扇质量、门扇厚度偏差、启闭灵活性、可靠性、门扇开启力、防火合页耐火性能、防火锁耐火性能等8个项目进行了检验。

抽查发现有6批次产品不符合标准的规定，涉及到耐火性能、门扇质量项目。具体抽查结果见附表1-10。