附件1-36

冷水水表产品质量国家监督抽查结果

2017年第3批，共抽查了北京、河北、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川等15个省、直辖市89家企业生产的89批次冷水水表产品。

本次抽查依据GB/T 778-2007《封闭满管道中水流量的测量 饮用冷水水表和热水水表》、CJ/T 133-2012《IC卡冷水水表》等标准的要求，对冷水水表产品的示值误差、压力损失、用水控制功能（适用于IC卡水表）、机电转换误差（适用于IC卡水表）、静磁场（适用于IC卡水表）、静压等6个项目进行了检验。

抽查发现有6批次产品不符合标准的规定，涉及到示值误差、压力损失、静压、用水控制功能、机电转换误差项目。具体抽查结果见附表1-36。