附件1-48

塑料外壳式断路器产品质量国家监督抽查结果

2017年第3批，共抽查了北京、天津、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、广东等10个省、直辖市93家企业生产的93批次塑料外壳式断路器产品。

本次抽查依据GB/T 14048.2-2008《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》、GB/T 14048.l-2006《低压开关设备和控制设备 第1部分：总则》等标准的要求，对塑料外壳式断路器产品的脱扣极限和特性、介电性能、额定极限短路分断能力3个项目进行了检验。

抽查发现有12批次产品不符合标准的规定，涉及到脱扣极限和特性、额定极限短路分断能力项目。具体抽查结果见附表1-48。