附件1-17

淋浴用花洒产品质量国家监督抽查结果

2017年第4批，共抽查了浙江、福建、广东3个省77家企业生产的77批次淋浴用花洒产品。

本次抽查依据GB/T 23447-2009《卫生洁具 淋浴用花洒》等标准的要求，对淋浴用花洒产品的管螺纹精度、安全性能、耐急冷急热性能、耐腐蚀性能、密封性能、机械强度、流量、整体抗拉性能、温降、手持花洒防虹吸性能等10个项目进行了检验。

抽查发现有17批次产品不符合标准的规定，涉及到管螺纹精度、耐腐蚀性能、流量、手持花洒防虹吸性能项目。具体抽查结果见附表1-17。