附件1-19

陶瓷片密封水嘴产品质量国家监督抽查结果

2017年第4批，共抽查了河北、上海、浙江、安徽、福建、广东等6个省、直辖市95家企业生产的95批次陶瓷片密封水嘴产品。

本次抽查依据GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》、GB 25501-2010《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》等标准的要求，对陶瓷片密封水嘴产品的管螺纹精度、冷热水标志、抗水压机械性能、密封性能、流量、表面耐腐蚀性能、金属污染物析出、流量均匀性、水嘴用水效率等级等9个项目进行了检验。

抽查发现有17批次产品不符合标准的规定，涉及到管螺纹精度、冷热水标志、表面耐腐蚀性能、流量项目。具体抽查结果见附表1-19。